## IV_bővítés
Mennyiség kiírás - Árazatlan költségvetés
Százhalombatta Hulladéklerakó
IV. kazetta bővítése 2. ütem
Tenderterv
Tétel sorszáma | Tétel megnevezése | Me.e. | Mennyiség | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen | Anyag + Díj összesen
1. | Előkészítő munkák
1.1 | Terepelőkészítő munka. Az építési területen deponált sitt, földanyag átszállítása a korábbi inerthulladék lerakóra ill. a zöldhulladék átszállítása a komposzttelepre (kb. 300 m) Becslés! | m3 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Az 1. ütemű kazettában lerakott hulladék áthalmozása az É-i oldali rézsű szabaddá tételéhez. Áthalmozás esetleg többször is, organizációs elképzeléstől függően, Üzemeltetővel egyeztetve | m3 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Az É-i oldali rézsűn elhelyezett gumiabroncsok (és a benne levő szemcsés anyag) kiszedése, átmeneti deponálása | m2 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Az É-i oldali rézsűn teljes szigetelési rétegrendjének elbontása, (HDPE-lemez, geofizikai monitoring, bentonitos lemez), a bontott anyag elhelyezése a lerakón (lerakási költséggel és járulékkal nem számolzunk) | m2 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | A geofizikai monitoring-rendszer működőképességének helyreállítása az 1. kazettánál | m2 | 650 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Földmunka
2.1 | Humuszleszedés a 2. ütemet és a kiszolgálási környezetet érintő területen (0,3 ha) 30 cm előirányzott vastagságban, majd humusz deponálása helyben | m3 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Bevágás építése a lerakótér 2. ütemének kialakításához 1:2 rézsűhajlással max. 8 m mélységig. Tükrökészítéssel. Felhasználás részben helyben (ld. 2.4. és 2.5.tétel, ill. rekultivációs célra, ld. 6. tétel) | m3 | 7400 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Töltés építése a lerakótér 2. ütemének kialakításához (1:2 rézsűhajlással max. 3 m magasságig, 3 m koronaszélességgel), rézsűképzéssel, 25 cm rétegenként tömörítve | m3 | 1070 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Lehajtó rámpa építése a lerakótérbe kb. 8 %-os lejtéssel, kitermelt földanyagból
| bevágás | m3 | 260 |  |  | 0 | 0 | 0
| töltés | m3 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Töltés építése az erdősáv területén a csurgalékvíz medence déli oldalán 0-1,5 m magasságig, 12 m talpszélességben, 1:2-es rézsűhajlással, a kitermelt földanyagból, 25 cm-enkénti rétegekben tömörítve | m3 | 1070 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Szikkasztó árkok kialakítása a lerakótér 2. üteme körül, terv szerint keresztmetszettel | fm | 69.4 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Lerakótér
3.1 | 2,5 mm HDPE fólia a lerakótér 2. ütemének szigetelésére + a lehajtó rámpa alatt (nettó felület, a befogások hozzáadandók!) | m2 | 3530 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Geotextília védőréteg (400 g/m2), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési rétegrendjében (nettó felület, a vágási hulladékok, befogások hozzáadandók!) | m2 | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 50 cm osztályozott kavics szivárgó réteg (k>10-3 m/s), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési rétegrendjében | m3 | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 40-50 cm homokos kavics réteg a lehajtó rámpában | m3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Geotextília védőréteg (1200 g/m2), a 2. ütem alsó síkjának szigetelési rétegrendjében + a lehajtó rámpa alatt (nettó felület, az átfedések hozzáadandók!) | m2 | 1860 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Geoelektromos monitoring rendszer a HDPE fólia folytonosságának vizsgálatára, a 2. ütemben | m2 | 3530 |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | 50 cm tömörített ásványi szigetelés (k<5x10-10 m/s) a 2. ütem szigetelési rétegrendjében | m3 | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Használt gumiabroncs leterhelés a 2. ütem kialakításánál az aljzaton és a rézsűkön, részben az elbontottakból. Szemcsés anyaggal kitöltve. Anyagköltséggel nem kalkulálunk. | m2 | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0
3.9 | 1 réteg bentonitos szigetelő lemez (k<5x10-11 m/s) a 2. ütem oldalrézsű szigetelésének kialakításánál + a lehajtó rámpa alatt (nettó felület, az átfedések, befogások hozzáadandók!) | m2 | 1830 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Lehajtó rámpa ágyazatán vasbeton útpálya elemek elhelyezése, min. 11 tonna tengelyterhelésre, beszerzéssel, szállítással, elhelyezéssel | m2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Belső közlekedő út
4.1 | Belső közlekedő út (4 x 20 m) építése vonatkozó rétegrendi kialakítással
4.1.1 | 10 cm vastag újrahasznosított építési zúzalék | m3 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 20 cm vastag CKT alapréteg | m3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 20 cm vastag homokos kavics ágyazat | m3 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Területrendezés
5.1 | Területrendezés, humuszterítés a szorítótöltés külső oldalán és a szikkasztó árkok felületén ( 10 cm vastagságban) | m3 | 310 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rekultiváció a felhagyott teületen
6.1 | A földmunka során kiszoruló földmennyiség átszállítása és terítése a Franciskapuszta út másik oldalán található régi inert lerakón (kb. 300m szállítási távolság) | m3 | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Egyéb tételek
7.1 | Megvalósulási tervek készítése, üzembehelyezési eljárások lefolytatása | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Felvonulás | alkalom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Levonulás | alkalom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Próbaüzem | alkalom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Mindösszesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Megjegyzés: a sárga cellák kitöltése után a táblázat összesíti a tételeket
Megjegyzés 2: A tervben nevesített anyagok-, termékek-, típusok-, berendezések vagy technológiák a beruházás céljának-, jellegének-, teljesítményének vagy kapacitásának a meghatározása érdekében történt. A kivitelezéskor azokkal egyenértékűek is alkalmazhatók.